**比选文件**

**招 标 编 号：  FRZB2021002**

**项 目 名 称：福州软件职业技术学院服务器及视频监控采购项目**

**招 标 人：福州软件职业技术学院**

**招标人：福州软件职业技术学院**

**日 期：2021年6月9日**

1. 招标项目名称： **福州软件职业技术学院服务器及视频监控采购项目**
2. 标书简要内容：

1）规格清单：见清单

2）交货期： 2021年6月30日

3）交货地点：福州软件职业技术学院。

4）付款方式：验收通过且收到有效全额税票后30日内付清全款

1. 发标时间：招标文件将于 **2021年6月10日**发出。
2. 投标要求：详见投标需求
3. 投标截止时间： **2021年6月15日上午12：00前**,投标人应在截止时间前将投标文件密封递交或快递至到下述地址，此后收到的投标文件视为废标。密封报价请一律使用档案袋或者同大小的牛皮纸袋封装，并要求在封口处加盖公章。省外投标人如因投递时间来不及，也可于投标截止时间前以邮件回复的方式参与投标。
4. 招标设备要求为全新原厂原装且未拆封使用过。

7. 招标人： 福州软件职业技术学院

地址： 福建省福州市长乐区滨海路168号

邮编： 350200

联系人： 叶翔

联系方式：15960091991

**投标要求**

1. 资质要求
2. 出具《报价表》；
3. 出具企业法人营业执照

二 、供货时间 ：以采购方需求为准

三、技术支持及售后服务要求

1. 开票要求：可开增值税普通发票。
2. 以上设备均要求提供上门拆装服务（含相关软件的安装）。
3. 以上设备均要求原厂正品。

4. “投标文件”的签署及修改

 （1）投标人应准备**一份正本**

（2）“投标文件”正本每份表格和文件均须打印，并由经正式授权的投标人代表签字及加盖公章并且密封。

 （3）除投标人对错处作必要修改外，“投标文件”中不许有加行、涂抹或改写。

 （4）电报、电话、传真形式的投标概不接受。

附件：本次需求清单

|  |
| --- |
| **服务器参数** |
| 配置要求：1： 服务器数量：2台2： 处理器：至强E5系列8核以上3： 内存： 16G以上4： 硬盘： 480G SSD\*2,1T 10000转 SAS\*2, 支持RAID0,15： 其他： 千兆网卡6： 软件支持：WINDOWS SERVER 2008 R2操作系统及以上，支持IIS7及MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2数据库 |

|  |
| --- |
| **视频监控参数及数量** |
| 1 | 300万网络半球摄像机 | 台 | 50 |
| 2 | 16口POE交换机 | 台 | 5 |
| 3 | 4对非屏蔽千兆双绞线 | 箱 | 12 |
| 4 | 32路硬盘录像机 | 台 | 2 |
| 5 | 8T监控级硬盘 | 块 | 6 |
| 6 | 支架 | 个 | 50 |
| 7 | 2芯光纤 | 米 | 800 |
| 8 | 千兆光纤收发器 | 对 | 5 |
| 9 | 8孔位PDU插座防雷 | 只 | 2 |
| 10 | 辅材PVC | 米 | 900 |
| 11 | 辅材 | 批 | 1 |
| 12 | 信号屏蔽器 | 个 | 4 |
| 12 | 系统集成费用 | 　 | 　 |

**投标文件格式**

**采购项目：福州软件职业技术学院服务器**

**及视频监控采购项目**

招标编号：

**投标文件**

**投标人：**

**日 期： 2021年月日**

**一、投标保证书**

致：

1. 在研究了上述设备的招标书后，我们决定参加本项目的投标。
2. 我方保证从投递本标书之日起至投标有效期内遵守本投标书。在此期限之内，本投标书对我方始终有约束力。
3. 如果贵方确定我方中标，我方保证按照招标方的要求，组织中标所需的技术力量及管理力量，安排人员及设备，作好生产和备货准备，并在贵方提出需求后，按照贵方的要求及时供货。
4. 如果贵方确定我方中标，我方保证遵守贵方的书面中标通知书。在制订和签署正式长期供货协议书之前，本投标书连同贵方的招标文件和中标通知书应成为约束双方的协议。
5. 我方理解并接受贵方不一定由最低价方中标。
6. 我方保证所提供资料、信息、数据真实合法有效。

通信地址：

邮编：

联系电话：

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

**二、投标报价一览表**

 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 总报价 | 大写）人民币 元整 （小写） 发票类型： 税率：  |

注：１．此表的投标总价是所有需招标人支付的货物及服务的金额总数，即投标报价为落地价；

2．所有的价格是包括了采购、运输、安装、包装、其它费用等一切支出；

3．投标包含所有税费。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

**三、资格证明文件**

**3-1营业执照**

致：(采购人)

现附上由 （填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码 （请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

**3-2售后服务承诺函**

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

**3-3投标单位法人代表授权书**

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

本授权书有效期自签发之日起至该项目招标结束之日止，特此声明。

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

|  |
| --- |
| **要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。** |

**四、技术部分**

**4.1投标货物详细说明表**

招标编号： 项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合同包/****品目号** |  | **货物名称** |  | **品牌型号规格** |  | **数量** |  |
| 详细配置、技术参数与性能说明： |

注：1.投标人应写明投标所有货物的详细配置、技术参数与性能等。

 2.需附上投标货物的详细样板材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

**4.2其他技术证明文件**

**（选填）**